|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | Предшколска установа „Наше дете“ |
| Адреса | Господар Јевремова 23 |
| Место | Шабац |
| Број  | 513/02 |
| Датум | 11.03.2019. |

**ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац је дана 08.03.2019. године примио од стране потенцијалног понуђача електронским путем, захтев за појашњење конкурсне документације и одговора на питања

У складу са чланом 63. ЗЈН, упућујемо вам захтев за појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ 04/2019 – Материјал за водовод и канализацију

* **Питање:**
* **Проточни бојлер 5,8,10 л:-да ли је у питању висока или ниска монтажа?**
* **Одговор:**

У питању је висока монтажа.

* **Питање:**
* **Полуга за водокотлић: - да ли мислите као резервни део одређеног типа водокотлића/ако јесте онда нас занима који је то тип водокотлића**

**Одговор:**

Мисли се на резервни део водокотлића. А у питању су водокотлићи GEBERIT и KORDAL.

* **Питање:**
* **Славина ½ цола: - мислите на славину за хладну воду или баштенску славину?**

 **Одговор:**

Мисли се на славину за хладну воду**.**

* **Питање:**
* **Славина за судоперу – имамо три ставке:**
* **славина за судоперу,**
* **батерија за судоперу – зидна,**
* **батерија за мали бојлер - ако можете да нам разграничите те три ставке како бисмо могли тачно да знамо које врсте славине за судоперу да понудимо.**

**Одговор:**

Славина за судоперу-мисли се на славину која иде из судопере,

Батерија за судоперу – зидна – мисли се на батерију за топлу и хледну воду,

Батерија за мали бојлер – мисли се на батерију са топлом и хладном водом која иде у зид.

* **Питање:**

**Батерија за хладну воду: - стојећа или зидна?**

 **горњи или доњи излив?**

**Одговор:**

Батерија за хладну воду зидна, доњи излив.

* **Питање:**

**Батерија за лавабо: - стојећа или зидна?**

**Одговор:**

У питању је батерија за лавабо зидна.

* **Питање:**

**Сифон за судоперу: - за једноделну или дводелну судоперу?**

 **Са преливом или без прелива?**

 **Одговор:**

Мисли се на сифон за дводелну судоперу са преливом.

* **Питање**

**Ек вентил: на који се ек вентил односи: ½-3/8; ½-1/2 и ½-3/4**

 **Одговор:**

Мисли се на ек вентил ½-1/2 и ½-3/8.

* **Питање:**

**Сигурносни вентил: да ли је то сигурносни вентил за бојлер?**

 **Одговор:**

Да, у питању је сигурносни вентил за бојлер.

* **Питање:**

**Вентил 1, вентил 3/1 и вентил ¾ - на које вентиле се односи (намена). Пропусни, кугла, са испустом.....**

 **Одговор:**

У питању су пропусни вентили, без испуста.

* **Питање:**

**Испирно црево дуже и краће: дужина за дуже и краће? WC ваза висока монтажа или ниска монтажа.**

 **Одговор:**

Дужина испирног црева дужег је 1м, а испирног црева краћег је ½ м. У питању је WC ваза висока монтажа.